Guida del Management Pack Hyper-V di Windows Server per Operations Manager 2007

Microsoft Corporation

Data di pubblicazione: giugno 2009

Inviare suggerimenti e commenti su questo documento a mpgfeed@microsoft.com. Insieme ai commenti e suggerimenti indicare il nome della Guida del Management Pack.

Copyright

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi URL e altri riferimenti a siti Web su Internet, sono soggette a modifiche senza preavviso. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, organizzazioni, prodotti, nomi di dominio, indirizzi di posta elettronica, logo, persone, luoghi ed eventi negli esempi contenuti nel presente documento è puramente casuale e non è inteso né desumibile alcun tipo di associazione a organizzazioni, prodotti, nomi di dominio, indirizzi di posta elettronica, logo, persone, luoghi o eventi realmente esistenti. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di copyright è esclusivamente a carico dell'utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione né trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft Corporation.

Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.

© 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server e Active Directory sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Tutti gli altri sono marchi dei rispettivi proprietari.

Cronologia delle revisioni

| Data di rilascio | Modifiche |
| --- | --- |
| giugno 2009 | Versione originale di questa guida. |

Contenuto

Guida del Management Pack Hyper-V di Windows Server per Operations Manager 2007	1

Guida ai Management Pack Hyper-V per Windows Server	5

Introduzione al Management Pack Hyper-V Windows Server	5

Versione del documento	5

Per ottenere il Management Pack e la documentazione più recente	5

Configurazioni supportate	6

Informazioni preliminari	6

Prima di importare il Management Pack	6

File in questo Management Pack	7

Importazione del Management Pack Hyper-V	7

Creare un nuovo Management Pack per le personalizzazioni	7

Configurazione facoltativa	8

Considerazioni sulla protezione	8

Informazioni sulle operazioni dei Management Pack	9

Oggetti individuati dal Management Pack	9

Classi	9

Rollup dello stato	11

Scenari di monitoraggio principali	11

Recuperi automatici	11

Risoluzione dei problemi	12

Problemi noti	12

Appendice: Scripts	13

# Guida ai Management Pack Hyper-V per Windows Server

Il Management Pack Hyper-V Windows Server controlla la disponibilità dei componenti e servizi Hyper-V. Hyper-V è un ruolo su Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 che include gli strumenti e servizi utilizzabili per creare un ambiente server virtualizzato.

Nota

Il Management Pack Hyper-V non monitora i componenti o servizi per System Center Virtual Machine Manager (VMM).

# Introduzione al Management Pack Hyper-V Windows Server

Il Management Pack Hyper-V monitora i principali componenti della distribuzione di Hyper-V, tra cui:

	Ruolo Hyper-V

	Macchine virtuali

	Reti virtuali

	Schede di rete virtuali

	Dischi rigidi virtuali

## Versione del documento

Questa guida si basa sulla versione 6.0.6633.0 del Management Pack Hyper-V.

## Per ottenere il Management Pack e la documentazione più recente

È possibile trovare il Management Pack Hyper-V nel catalogo di System Center Operations Manager 2007 all'indirizzo http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105 (le informazioni potrebbero essere in lingua inglese).

# Configurazioni supportate

Il Management Pack Hyper-V controlla il ruolo Hyper-V sull'edizione a 64 bit dei seguenti sistemi operativi:

	Installazione Server Core dei sistemi operativi Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Standard

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Enterprise

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Datacenter

Inoltre, il Management Pack Hyper-V è in grado di monitorare Microsoft Server 2008 Hyper-V e Server 2008 R2 Hyper-V.

Il Management Pack Hyper-V supporta fino a 20 macchine virtuali per ogni host. Il Management pack Hyper-V supporta i server in cluster.

Il Management pack Hyper-V non supporta il monitoraggio senza agenti.

# Informazioni preliminari

In questa sezione vengono descritte le azioni che è necessario intraprendere prima di importare il Management Pack, tutti i passaggi che devono essere eseguiti dopo averlo importato e le informazioni sulle personalizzazioni.

# Prima di importare il Management Pack

Il Management Pack Hyper-V ha le seguenti dipendenze:

	System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) o Operations Manager 2007 R2

	L'ultima versione dei Management Pack System.Virtualization.Library e System.Hardware.Library, inclusi nel pacchetto di download Management Pack Hyper-V

	Microsoft.Windows.Server.Library, versione 6.0.6321.5

	Microsoft.Windows.Server.2008.Discovery, versione 6.0.6321.5

Nota

Se viene rilasciato Windows Server 2008 R2, importare il Management Pack del sistema operativo di Microsoft Windows Server aggiornato per consentire il monitoraggio di Hyper-V sui computer con Windows Server 2008 R2 in esecuzione.

Importante

Se è stata installata la versione beta del Management Pack Hyper-V, prima di installare la versione 6.0.6633.0 di questo Management Pack, bisogna disinstallare la versione beta. Non è possibile aggiornare la versione beta a questa versione del Management Pack Hyper-V.

# File in questo Management Pack

Il Management pack Hyper-V include i seguenti file:

	Microsoft.Windows.HyperV.2008.Discovery.mp

	Microsoft.Windows.HyperV.2008.Monitoring.mp

	Microsoft.Windows.HyperV.Library.mp

	System.Virtualization.Library.mp

	System.Hardware.Library.mp

	SC Management Pack Supplemental notice.rtf (condizioni di licenza del software Microsoft)

	OM2007_MP_HyperV.doc (guida del Management Pack)

# Importazione del Management Pack Hyper-V

Per importare questo Management Pack, scaricarlo dal catalogo di System Center Operations Manager 2007.

Per istruzioni sull'importazione di un Management Pack, vedere Come importare un Management Pack in Operations Manager 2007.

# Creare un nuovo Management Pack per le personalizzazioni

La maggior parte dei Management Pack per fornitori sono sealed in modo che non sia possibile modificare nessuna impostazione originale nel file del Management Pack. Tuttavia, è possibile creare personalizzazioni, ad esempio sostituzioni o i nuovi oggetti di monitoraggio e salvarli in un Management Pack diverso. Per impostazione predefinita, in Operations Manager tutte le personalizzazioni vengono salvate nel Management Pack predefinito. Si consiglia invece di creare un Management Pack separato per ogni Management Pack sealed che si desidera personalizzare.

La creazione di un nuovo Management Pack per l'archiviazione delle sostituzioni presenta i vantaggi seguenti:

	Semplifica il processo di esportazione delle personalizzazioni create negli ambienti di test e preproduzione verso l'ambiente di produzione. Ad esempio, anziché esportare un Management Pack predefinito che contiene personalizzazioni da più Management Pack, è possibile esportare solo il Management Pack che contiene le personalizzazioni di un singolo Management Pack.

	È possibile eliminare il Management Pack originale senza dover prima eliminare il Management Pack predefinito. Un Management Pack che contiene personalizzazioni è dipendente dal Management Pack originale. Questa dipendenza richiede che il Management Pack con le personalizzazioni venga eliminato prima di poter eliminare il Management Pack originale. Se tutte le personalizzazioni vengono salvate nel Management Pack predefinito, è necessario eliminare il Management Pack predefinito prima di poter eliminare un Management Pack originale.

	È più facile tenere traccia delle personalizzazioni e aggiornarle in singoli Management Pack.

Per ulteriori informazioni sui Management Pack sealed e non sealed, vedere l'articolo relativo ai formati di Management Pack all'indirizzo http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355 (le informazioni potrebbero essere in lingua inglese). Per ulteriori informazioni sulle personalizzazioni dei Management Pack e sul Management Pack predefinito, vedere l'articolo sui Management Pack in Operations Manager 2007 all'indirizzo http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108356 (le informazioni potrebbero essere in lingua inglese).

# Configurazione facoltativa

Per abilitare la funzionalità di monitoraggio completa del Management Pack Hyper-V, attivare i seguenti monitoraggi:

	Il monitoraggio Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter nel Management Pack Monitoraggio Windows Server 2008

	Il monitoraggio Rollup disponibilità scheda di rete Windows nel Management Pack Hyper-V

# Considerazioni sulla protezione

Quanto segue viene eseguito come Account di monitoraggio privilegiato, predefinito per il Sistema locale:

	Individuazione macchina virtuale

	Individuazione rete virtuale

	Individuazione relazione computer guest

	Individuazione relazione rete virtuale

	Regola di raccolta spazio libero su disco

L'individuazione relazione computer guest viene eseguita come account con azione di scrittura su database.

# Informazioni sulle operazioni dei Management Pack

Quando si visualizzano le proprietà dell'unità virtuale, il tipo di disco rigido virtuale utilizzato dall'unità virtuale viene indicato tramite i seguenti tasti:

	0 (impostazione predefinita) indica un disco fisico.

	2 indica un disco non rimovibile.

	3 indica un disco a espansione dinamica.

	4 indica un disco differenze.

# Oggetti individuati dal Management Pack

Il Management pack Hyper-V individua i seguenti componenti:

	Ruolo Hyper-V

	Macchine virtuale

	Reti virtuali

Nota

Individuazione rete virtuale rileva solo le reti interne virtuali e le reti esterne virtuali. Le reti virtuali private non vengono rilevate.

	Schede di rete virtuali

Nota

Sui computer con installazione Server Core di Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, la relazione tra le reti virtuali esterne e le schede di rete non verrà individuata.

	Dischi rigidi virtuali

# Classi

Nel diagramma riportato di seguito vengono illustrate le classi definite in questo Management Pack. Le caselle ombreggiate indicano classi definite in altri Management Pack; il Management Pack che definisce una classe viene elencato tra parentesi.

# Rollup dello stato

Nel diagramma riportato di seguito viene illustrato come gli stati di integrità dei componenti vengono aggiunti in questo Management Pack. La chiave indica i componenti definiti in altri Management Pack.

# Scenari di monitoraggio principali

Il Management pack Hyper-V presenta due scenari di monitoraggio: monitoraggio del computer host con Hyper-V in esecuzione e monitoraggio delle macchine virtuali in esecuzione sul computer host.

Per il computer host, il Management Pack Hyper-V monitora i servizi critici per garantire l'integrità del ruolo Hyper-V. I servizi critici includono componenti di rete e d memorizzazione.

Per le macchine virtuali, il Management Pack Hyper-V monitora gli eventi conseguenti a errori critici.

# Recuperi automatici

Nel Management Pack Hyper-V esistono 3 monitoraggi che includono recuperi automatici. I seguenti monitoraggi tenteranno di riavviare il rispettivo servizio fino a 5 volte:

	Controllo Servizio gestione macchina virtuale

	Controllo Servizio gestione immagini

	Controllo Servizio gestione rete

# Risoluzione dei problemi

Nella tabella seguente vengono descritti problemi che si possono verificare con il Management Pack Hyper-V e vengono presentate le possibili soluzioni.

| Problema | Soluzione |
| --- | --- |
| Alcuni monitoraggi richiedono la reimpostazione manuale dello stato del sistema | I seguenti monitoraggi richiedono che lo stato del sistema venga reimpostato su Integro una volta intrapresa la procedura di soluzione descritta:  Supporto già presente  Unità montata di sola lettura  Indirizzo MAC statico |
| Oggetti attesi non individuati. | Controllare che il Servizio gestione rete Hyper-V (Nvspwmi) sia in esecuzione. Se il servizio Nvspwmi non è in esecuzione e viene effettuata l'individuazione, i nuovi ruoli e reti virtuali Hyper-V non verranno individuati e i ruoli e reti virtuali Hyper-V saranno rimossi. |
| Le schede di rete virtuali e le relazioni di contenuto del computer guest con la macchina virtuale non vengono individuate. | Assicurarsi che la macchina virtuale sia in esecuzione. Sulle macchine virtuali non in esecuzione, le schede di rete virtuali e le relazioni di contenuto del computer guest con la macchina virtuale non vengono individuate. |
| I componenti hardware virtuali non vengono individuati. | Controllare che il Servizio gestione immagini Hyper-V (vhdsvc) sia in esecuzione. |
| Gli errori vengono generati dallo script GetDiskPartitionSpace.vbs. | Controllare che il Servizio gestione immagini Hyper-V (vhdsvc) e il Servizio gestione macchina virtuale sul server con Hyper-V siano in esecuzione. |

## Problemi noti

Di seguito sono elencati i problemi noti del Management Pack Hyper-V:

	L'evento Hyper-V 12680 non viene generato correttamente per le collisioni ID NIC, così che il monitoraggio delle collisioni di ID NIC indicherò uno stato Integro sebbene possano essersi verificate collisioni di ID NIC.

	Il monitoraggio Supporto già presente non rileva l'evento 12610 dato che l'evento possiede informazioni sul parametro errate.

	Il monitoraggio Unità montata di sola lettura non controlla certi eventi che si verificano quando l'unità montata è di sola lettura e questo monitoraggio potrebbe non cambiare stato o avvisare in situazioni in cui l'unità montata è impostata come di sola lettura.

# Appendice: Scripts

La seguente tabella descrive gli script inclusi nel Management Pack Hyper-V.

| Nome dello script | Flusso di lavoro che utilizza lo script | Funzionalità |
| --- | --- | --- |
| DiscoverHyperV2008ServerRole.vbs | Individuazione ruolo server Hyper-V 2008 | Rileva il ruolo Hyper-V. |
| DiscoverHyperV2008VirtualMachine.vbs | Individuazione macchina virtuale Hyper-V 2008 | Individua le macchine virtuali e i componenti hardware virtuali Hyper-V. |
| DiscoverHyperV2008VirtualMachineReferencesComputer.vbs | Individuazione relazione computer virtuale Hyper-V 2008 | Individua la relazione di riferimento tra le macchine virtuali e i computer Windows. |
| DiscoverHyperVVirtualNetworkContainsNetworkAdapter.vbs | Individuazione relazione rete virtuale Hyper-V 2008 | Rileva la relazione di contenuto tra la rete virtuale e la scheda di rete. Nota Sui computer con installazione Server Core di Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, la relazione tra le reti virtuali esterne e le schede di rete non verrà individuata. |
| DiscoverHyperVVirtualNetworks.vbs | Individuazione rete virtuale Hyper-V 2008 | Rileva le reti esterne e interne virtuali. |
| GetDiskPartitionSpace.vbs | Monitoraggio spazio libero unità virtuale | Controlla lo spazio libero rimanente sul disco logico che contiene l'unità virtuale. |