Guia do Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V para o Operations Manager 2007

Microsoft Corporation

Publicado em: Junho de 2009

Envie sugestões e comentários sobre este documento para mpgfeed@microsoft.com. Inclua o nome do guia do pacote de gerenciamento com seus comentários.

Direitos autorais

As informações neste documento, incluindo URLs e referências a outros sites de Internet, estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. A menos que indicado de outra forma, os exemplos de organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de email, logotipos, pessoas, lugares e eventos aqui representados são fictícios. Nenhuma associação a nenhuma empresa, organização, produto, nome de domínio, endereço de email, logotipo, pessoa, lugar ou evento real é intencional ou deve ser inferida. O cumprimento de todas as leis de direitos autorais aplicáveis é de responsabilidade do usuário. Não se limitando aos direitos autorais protegidos, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou inserida em nenhum sistema de recuperação ou transmitida de forma alguma (eletrônica ou mecanicamente, por fotocópia, gravação ou de outra maneira) ou com nenhuma outra finalidade, sem permissão por escrito da Microsoft Corporation.

A Microsoft pode ter patentes, aplicações de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual abrangendo o assunto deste documento. Com exceção do expressamente exposto em algum contrato de licença por escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não concede nenhuma licença dessas patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outra propriedade intelectual.

© 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server e Active Directory são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todos as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Histórico de revisão

| Data de lançamento | Alterações |
| --- | --- |
| Junho de 2009 | Publicação original deste guia. |

Conteúdo

Guia do Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V para o Operations Manager 2007	1

Guia do Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V	5

Introdução ao Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V	5

Versão do Documento	5

Adquirindo o último pacote de gerenciamento e documentação	5

Configurações com suporte	6

Guia de Introdução	6

Antes de importar o Pacote de Gerenciamento	6

Arquivos deste Pacote de Gerenciamento	7

Como importar o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V	7

Criar um novo pacote de gerenciamento para personalizações	7

Configuração opcional	8

Considerações sobre segurança	8

Entendendo as operações do Pacote de Gerenciamento	9

Objetos que o Pacote de Gerenciamento descobre	9

Classes	10

Como a integridade se acumula	12

Principais cenários de monitoramento	12

Recuperações automáticas	12

Solução de problemas	13

Problemas Conhecidos	14

Apêndice: Scripts	14

# Guia do Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V

O Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V monitora a disponibilidade dos componentes e serviços do Hyper-V. O Hyper-V é uma função no Windows Server 2008 e no Windows Server 2008 R2 que inclui ferramentas e serviços que podem ser usados para criar um ambiente de servidor virtualizado.

Note

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V não monitora componentes ou serviços para o System Center Virtual Machine Manager (VMM).

# Introdução ao Pacote de Gerenciamento do Windows Server Hyper-V

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V monitora os principais componentes de uma implantação do Hyper-V, incluindo:

	Função do Hyper-V

	Máquinas virtuais

	Redes virtuais

	Adaptadores de rede virtuais

	Discos rígidos virtuais

## Versão do Documento

Este guia se baseia na versão 6.0.6633.0 do Pacote de Gerenciamento do Hyper-V.

## Adquirindo o último pacote de gerenciamento e documentação

Você pode encontrar o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V no Catálogo do System Center Operations Manager 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105).

# Configurações com suporte

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V monitora a função do Hyper-V na edição de 64 bits dos seguintes sistemas operacionais:

	Uma instalação Server Core dos sistemas operacionais Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Standard

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Enterprise

	 Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 Datacenter

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V também pode monitorar o Microsoft Hyper-V Server 2008 e o Hyper-V Server 2008 R2.

Ele oferece suporte para até 20 máquinas virtuais por host, além de ser compatível com servidores em cluster.

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V não oferece suporte para o monitoramento sem agente.

# Guia de Introdução

Esta ação descreve as ações que você deve executar antes de importar o pacote de gerenciamento, as etapas que você deve seguir após importá-lo e as informações sobre personalizações.

# Antes de importar o Pacote de Gerenciamento

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V apresenta as seguintes dependências:

	System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ou Operations Manager 2007 R2

	A versão mais recente dos pacotes de gerenciamento System.Virtualization.Library e System.Hardware.Library, que estão incluídos no pacote para download do Pacote de Gerenciamento do Hyper-V

	Microsoft.Windows.Server.Library, versão 6.0.6321.5

	Microsoft.Windows.Server.2008.Discovery, versão 6.0.6321.5

Note

Quando o Windows Server 2008 R2 for lançado, importe o Pacote de Gerenciamento do Sistema Operacional Windows Server atualizado para habilitar o monitoramento do Hyper-V em computadores que executam o Windows Server 2008 R2.

Important

Se você tiver instalado a versão beta do Pacote de Gerenciamento do Hyper-V, deverá desinstalá-la antes de instalar a versão 6.0.6633.0 deste pacote de gerenciamento. Não é possível atualizar a partir da versão beta para esta versão do Pacote de Gerenciamento do Hyper-V.

# Arquivos deste Pacote de Gerenciamento

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V inclui os seguintes arquivos:

	Microsoft.Windows.HyperV.2008.Discovery.mp

	Microsoft.Windows.HyperV.2008.Monitoring.mp

	Microsoft.Windows.HyperV.Library.mp

	System.Virtualization.Library.mp

	System.Hardware.Library.mp

	SC Management Pack Supplemental notice.rtf (Termos de Licença de Software Microsoft)

	OM2007_MP_HyperV.doc (guia do pacote de gerenciamento)

# Como importar o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V

Para importar este pacote de gerenciamento, baixe-o no Catálogo do System Center Operations Manager 2007.

Para obter instruções sobre como importar um pacote de gerenciamento, consulte Como importar um pacote de gerenciamento no Operations Manager 2007.

# Criar um novo pacote de gerenciamento para personalizações

A maioria dos pacotes de gerenciamento do fornecedor é lacrada, impedindo que você altere as configurações originais do arquivo do pacote de gerenciamento. No entanto, é possível criar personalizações, tais como substituições ou novos objetos de monitoramento, e salvá-las em um pacote de gerenciamento diferente. Por padrão, o Operations Manager salva todas as personalizações no pacote de gerenciamento padrão. Como uma prática recomendada, crie um pacote de gerenciamento separado para cada pacote de gerenciamento lacrado a ser personalizado.

A criação de um novo pacote de gerenciamento para armazenar substituições proporciona as seguintes vantagens:

	Simplifica o processo de exportação das personalizações que foram criadas nos ambientes de teste e pré-produção para o seu ambiente de produção. Por exemplo, em vez de exportar um pacote de gerenciamento padrão que contém personalizações de vários pacotes de gerenciamento, você pode exportar apenas o pacote de gerenciamento que contém personalizações de um único pacote de gerenciamento.

	Você pode excluir o pacote de gerenciamento original sem ter que excluir primeiramente o pacote de gerenciamento padrão. Um pacote de gerenciamento que contém personalizações é dependente do pacote de gerenciamento original. Essa dependência exige a exclusão do pacote de gerenciamento com personalizações antes da exclusão do pacote de gerenciamento original. Se todas as personalizações forem salvas no pacote de gerenciamento padrão, primeiro exclua-o para, depois, poder excluir um pacote de gerenciamento original.

	É mais fácil controlar e atualizar personalizações em pacotes de gerenciamento individuais.

Para obter mais informações sobre pacotes de gerenciamento lacrados e sem lacre, consulte Formatos do pacote de gerenciamento  (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=108355). Para obter mais informações sobre personalizações de pacotes de gerenciamento e sobre o pacote de gerenciamento padrão, consulte Sobre Pacotes de Gerenciamento no Operations Manager 2007(http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=108356).

# Configuração opcional

Para habilitar a funcionalidade total de monitoramento do Pacote de Gerenciamento do Hyper-V, habilite os seguintes monitores:

	O monitor Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter no Pacote de Gerenciamento de Monitoramento do Windows Server 2008

	O monitor de Acumulação de Disponibilidade do Adaptador de Rede Windows no Pacote de Gerenciamento do Hyper-V

# Considerações sobre segurança

Os componentes a seguir são executados como uma Conta de Monitoramento Privilegiada, que assume Sistema Local como padrão:

	Descoberta de Máquinas Virtuais

	Descoberta de Redes Virtuais

	Descoberta de Relação de Computadores Convidados

	Descoberta de Relação de Redes Virtuais

	Regra de Coleta de Espaço em Disco Livre

A Descoberta de Relação de Computadores Convidados é executada como uma conta de ação de Gravação no Banco de Dados.

# Entendendo as operações do Pacote de Gerenciamento

Quando você exibe as propriedades de uma unidade virtual, o tipo de disco rígido virtual usado pela unidade virtual é indicado com o uso da seguinte chave:

	0 (a configuração padrão) indica um disco físico.

	2 indica um disco fixo.

	3 indica um disco de expansão dinâmica.

	4 indica um disco diferencial.

# Objetos que o Pacote de Gerenciamento descobre

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V descobre os seguintes componentes:

	Função do Hyper-V

	Máquinas virtuais

	Redes virtuais

Note

A descoberta de redes virtuais apenas detecta redes virtuais internas e externas. Redes virtuais privadas não são descobertas.

	Adaptadores de rede virtuais

Note

Em computadores que executam uma instalação Server Core do Windows Server 2008 ou do Windows Server 2008 R2, a relação entre redes externas virtuais e adaptadores de rede não será descoberta.

	Discos rígidos virtuais

# Classes

O diagrama a seguir mostra as classes definidas neste pacote de gerenciamento. Caixas sombreadas indicam classes definidas em outros pacotes de gerenciamento; o pacote de gerenciamento que define uma classe está listado entre parênteses.

# Como a integridade se acumula

O diagrama a seguir mostra como os estados de integridade dos componentes são acumulados neste pacote de gerenciamento. A chave indica os componentes que estão definidos em outros pacotes de gerenciamento.

# Principais cenários de monitoramento

O Pacote de Gerenciamento do Hyper-V permite dois cenários de monitoramento: monitoramento do computador host que executa o Hyper-V e monitoramento das máquinas virtuais em execução nesse computador host.

No caso do computador host, o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V monitora serviços críticos para garantir a integridade da função do Hyper-V. Esses serviços críticos incluem componentes de rede e armazenamento.

No caso de máquinas virtuais, o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V monitora eventos que resultam em erros críticos.

# Recuperações automáticas

Existem três monitores no Pacote de Gerenciamento do Hyper-V que incluem recuperações automáticas. Os monitores a seguir tentarão reiniciar o serviço apropriado até cinco vezes:

	Monitor do serviço de Gerenciamento de Máquinas Virtuais

	Monitor do serviço de Gerenciamento de Imagens

	Monitor do serviço de Gerenciamento de Rede

# Solução de problemas

A tabela a seguir descreve problemas que podem ocorrer com o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V e apresenta possíveis soluções.

| Problema | Solução |
| --- | --- |
| Alguns monitores exigem a redefinição manual do estado de integridade | Os monitores a seguir exigem que o estado de integridade seja manualmente redefinido para Íntegro após a conclusão das etapas de resolução prescritas:  Mídia Já Presente  Unidade Montada Somente Leitura  Endereço MAC Estático |
| Os objetos esperados não são descobertos. | Verifique se o serviço de Gerenciamento de Rede do Hyper-V (Nvspwmi) está em execução. Quando o serviço Nvspwmi não estiver em execução e a descoberta for executada, novas funções e redes virtuais do Hyper-V não serão descoberta, e as funções e redes virtuais do Hyper-V previamente descobertas serão removidas. |
| Adaptadores de rede virtual e relações de confinamento de computadores convidados com a máquina virtual não são descobertos. | Verifique se a máquina virtual está em execução. Em máquinas virtuais que não estiverem em execução, adaptadores de rede virtual e relações de confinamento de computadores convidados com a máquina virtual não serão descobertos. |
| Componentes de hardware virtuais não são descobertos. | Verifique se o serviço de Gerenciamento de Imagens do Hyper-V (vhdsvc) está em execução. |
| Erros são gerados pelo script GetDiskPartitionSpace.vbs. | Verifique se o serviço de Gerenciamento de Imagens do Hyper-V (vhdsvc) e o serviço de Gerenciamento de Máquina Virtual do Hyper-V (vmms) estão em execução. |

## Problemas Conhecidos

Estes são os problemas conhecidos que ocorrem com o Pacote de Gerenciamento do Hyper-V:

	O evento 12680 do Hyper-V não é gerado corretamente para colisões de IDs da NIC. Por causa disso, o monitor de Colisão de IDs da NIC indicará um estado Íntegro, mesmo que uma colisão de IDs da NIC tenha ocorrido.

	O monitor de Mídia Já Presente não detecta o evento 12610, uma vez que este último possui informações incorretas sobre parâmetros.

	O monitor de Unidade Montada Somente Leitura não monitora alguns dos eventos que ocorrem quando uma unidade montada está marcada como somente leitura. Além disso, esse monitor pode não mudar de estado ou gerar alertas em algumas situações nas quais uma unidade montada está definida para ser somente leitura.

# Apêndice: Scripts

A tabela a seguir descreve os scripts que estão inclusos no Pacote de Gerenciamento do Hyper-V.

| Nome do Script | Fluxo de trabalho que usa esse script | Funcionalidade |
| --- | --- | --- |
| DiscoverHyperV2008ServerRole.vbs | Descoberta de Funções do Servidor Hyper-V 2008 | Descobre a função do Hyper-V. |
| DiscoverHyperV2008VirtualMachine.vbs | Descoberta de Máquinas Virtuais do Hyper-V 2008 | Descobre máquinas virtuais e componentes de hardware virtuais do Hyper-V. |
| DiscoverHyperV2008VirtualMachineReferencesComputer.vbs | Descoberta de Relação de Computador Virtual Hyper-V 2008 | Descobre a relação de referência entre máquinas virtuais e computadores Windows. |
| DiscoverHyperVVirtualNetworkContainsNetworkAdapter.vbs | Descoberta de Relação de Rede Virtual Hyper-V 2008 | Descobre a relação de confinamento entre a rede virtual e o adaptador de rede. Note Em computadores que executam uma instalação Server Core do Windows Server 2008 ou do Windows Server 2008 R2, a relação entre redes externas virtuais e adaptadores de rede não será descoberta. |
| DiscoverHyperVVirtualNetworks.vbs | Descoberta de Redes Virtuais do Hyper-V 2008 | Descobre as redes virtuais externas e internas. |
| GetDiskPartitionSpace.vbs | Monitor de Espaço Livre na Unidade Virtual | Monitora o espaço livre restante no disco lógico que contém a unidade virtual. |